## Foglio1
|  |  | subroutine | byte
init
reset dei rele per sicurezza
|  | lettura dei dati di StartStop (SS) per calcolo minuti |  | 11 a 1C etc
|  | di tutte le pompe | calcolo dei minuti
scrittura minuti rimanenti su DS
|  | lettura dei byte di abilitazione pompe |  | 10, 20, 30
|  | lettura byte per verifica se pompe attive o meno |  | 1E, 2E, 3E
verifica necessita' di fare partire le pompe H2O
controllo abilitazione pompe
- proseguo normalita'
loop
ogni minuto controllo abilitazione pompe
controllo abilitazione pompe
ogni dieci minuti di attivita' decremento minuti
scrittura minuti rimanenti su DS
se
modifica ora
ena/disa pompe
cambia ora pompe
calcolo dei minuti
scrittura minuti rimanenti su DS
controllo abilitazione pompe
calcolo dei minuti
|  | 17:10:10 vs 16:10:00 cavallo in secondi 61800>58200 | se cavallo somma A + B | A= | 86400 - 61800 = 24600 | secondi
|  |  |  | B= | 58200 | secondi
|  | intervallo A+B= 24600+58200= secondi 82800 | pari a 1380 minuti paria a ore | 23 ore
|  | 17:10:00 vs 17:20:00 OK secondi 61800<62400 | se OK calcolo la differenza |  | 62400-61800=600 | secondi
pari a 10 minuti
|  | 23:50:00 vs 01:00:00 cavallo in secondi 85800>3600 | se cavallo somma A + B | A= | 86400 - 85800 = 600 | secondi
|  |  |  | B= | 3600 | secondi
|  | intervallo A+B= 600+3600= secondi 4200 | pari a 70 minuti pari a ore | 1+10 min |  |  | ora | 1
[7 empty] | minuti | 0
|  | 23:50:00 vs 00:20:00 cavallo in secondi 85800>1200 | se cavallo somma A + B | A= | 86400 - 85800 = 600 | secondi | secondi | 0
|  |  |  | B= | 1200 | secondi
|  | intervallo A+B= 600+1200= secondi 1800 | pari a 30 minuti | 30 min |  |  | tot secondi | 3600